## Übersicht
Arbeitsgruppe Elemente und Elementspezies, Lebensmittelchemische Gesellschaft, Fachgruppe in der Gesellschaft Deutscher Chemiker
Listendarstellung (Element/Matrix/Technik) der Amtlichen Untersuchungsverfahren nach § 64 LFGB (die Sortierung folgt der Übersichtlichkeit und hat keine Gewichtung)
Hinweise, Änderungswünsche oder Fehler bitte an Lutz.Viehweger@llg.mule.sachsen-anhalt.de
Stand: 2022-07
Element | Lebensmittel |  |  |  |  | kosmetische Mittel |  |  |  |  | Bedarfsgegenstände (BG mit Hautkontakt, Unterarbeitsgruppe „Elemente in Schmuck“) |  |  |  |  | Bedarfsgegenstände (BgLM aus Keramik/Porzellan)
| Matrix | Technik | Verfahren | Ausgabedatum | Norm | Matrix | Technik | Verfahren | Ausgabedatum | Norm | Matrix | Technik | Verfahren | Ausgabedatum | Norm | Matrix | Technik | Verfahren | Ausgabedatum | Norm
Aufschluss | Lebensmittel | Druckaufschluss | L 00.00-19/1 | 2015-06 | DIN EN 13805:2014-12 | KM | Druckaufschluss | K 84.00-29 | 2016-07 | ---
Ag | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2020-11 | ---
Al | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00-157 | 2020-11 | DIN EN 17264:2019-11
Al | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-158 | 2020-11 | DIN EN 17265:2019-11
As | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00-135 | 2011-01 | DIN EN 15763:2010-04 | KM, Tätowierm. | ICP-MS | K 84.00-31 | 2022-03 | DIN EN ISO 21392:2022-02
As | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2020-11 | ---
As | Lebensmittel | Hydrid-AAS | L 00.00-19/6 | 2001-07 | ---
As | Mineralwasser | Hydrid-AAS | L 59.11-2 | 1998-09 | ---
iAs | Reis | Hydrid-AAS | L 15.06-2 | 2013-01 | ---
B | Mineralwasser | ICP-OES | L 59.11-28 | 2014-02 | ---
Ba | Mineralwasser | ICP-OES | L 59.11-28 | 2014-02 | --- | KM, Tätowierm. | ICP-MS | K 84.00-31 | 2022-03 | DIN EN ISO 21392:2022-02
Ba | [5 empty] | KM, Tätowierm. | ICP-OES | K 84.00-32 | 2021-04 | DIN 11699:2020-10
Ca | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-144 | 2019-07 | DIN EN 16943:2017-07
Ca | Frucht-und Gemüsesaft | F-AAS | L 31.00-10 | 1997-01 | DIN EN 1134:1994-12
Ca | Mineralwasser | ICP-OES | L 59.11-28 | 2014-02 | ---
Cd | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00-135 | 2011-01 | DIN EN 15763:2010-04 | KM, Tätowierm. | ICP-MS | K 84.00-31 | 2022-03 | DIN EN ISO 21392:2022-02 | BG, Schmuck | F-AAS | B 82.02–23 | 2018-04 | --- | Silicat | F-AAS | B 80.03–3 | 2008-10 | DIN EN 1388-1:1995-11
Cd | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2020-11 | --- | [5 empty] | BG, Schmuck | ICP-OES | B 82.02–24 | 2018-04 | --- | Keramik | F-AAS | B 80.03–4 | 2008-10 | DIN EN 1388-2:1995-11
Cd | Lebensmittel | G-AAS | L 00.00-19/3 | 2004-07 | DIN EN 14083:2003-07
Cd | Mineralwasser | G-AAS | L 59.11-3 | 2000-07 | ---
Co | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2020-11 | ---
Cr | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2020-11 | ---
Cr | Lebensmittel | G-AAS | L00.00-19/3 | 2004-07 | DIN EN 14083:2003-07
Cr | Mineralwasser | G-AAS | L 59.11-3 | 2000-07 | ---
Cu | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-144 | 2019-07 | DIN EN 16943:2017-07
Cu | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2020-11 | ---
Cu | Lebensmittel | F-AAS | L 00.00-19/2 | 1993-08 | ---
Fe | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-144 | 2019-07 | DIN EN 16943:2017-07
Fe | Lebensmittel | F-AAS | L 00.00-19/2 | 1993-08 | ---
Fe | Mineralwasser | ICP-OES | L 59.11-28 | 2014-02 | ---
Hg | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00-135 | 2011-01 | DIN EN 15763:2010-04 | KM, Tätowierm. | Kaltdampf-AAS | K 84.00-33 | 2016-07 | ---
Hg | Lebensmittel | Kaltdampf-AAS | L 00.00-19/4 | 2021-07 | DIN EN 13806:2002-11
Hg | Lebensmittel | AFS | L 00.00-19/7 | 2021-07 | ---
Hg | Mineralwasser | Kaltdampf-AAS | L 59.11-5 | 1998-09 | ---
Hg | Lebensmittel | Feststoff-AAS | L 00.00-19/8 | 2021-07 | ---
I | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00-93 | 2008-12 | DIN EN 15111:2007-06
I | Mineralwasser | ICP-MS | L 59.11-4 | 2002-12 | ---
K | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-144 | 2019-07 | DIN EN 16943:2017-07
K | Frucht-und Gemüsesaft | F-AAS | L 31.00-10 | 1997-01 | DIN EN 1134:1994-12
K | Mineralwasser | ICP-OES | L 59.11-28 | 2014-02 | ---
Mg | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-144 | 2019-07 | DIN EN 16943:2017-07
Mg | Frucht-und Gemüsesaft | F-AAS | L 31.00-10 | 1997-01 | DIN EN 1134:1994-12
Mg | Mineralwasser | ICP-OES | L 59.11-28 | 2014-02 | ---
Mn | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-144 | 2019-07 | DIN EN 16943:2017-07
Mn | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2020-11 | ---
Mn | Lebensmittel | F-AAS | L 00.00-19/2 | 1993-08 | ---
Mn | Mineralwasser | ICP-OES | L 59.11-28 | 2014-02 | ---
Mo | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2020-11 | ---
Mo | Lebensmittel | G-AAS | L 00.00-19/3 | 2004-07 | DIN EN 14083:2003-07
Na | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-144 | 2019-07 | DIN EN 16943:2017-07
Na | Frucht-und Gemüsesaft | F-AAS | L 31.00-10 | 1997-01 | DIN EN 1134:1994-12
Na | Mineralwasser | ICP-OES | L 59.11-28 | 2014-02 | ---
Ni | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2020-11 | --- | KM, Tätowierm. | ICP-MS | K 84.00-31 | 2022-03 | DIN EN ISO 21392:2022-02
Ni | Mineralwasser | G-AAS | L 59.11-3 | 2000-07 | --- | KM, Tätowierm. | ICP-OES | K 84.00-32 | 2021-04 | DIN 11699:2020-10
P | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-144 | 2019-07 | DIN EN 16943:2017-07
Pb | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00-135 | 2011-01 | DIN EN 15763:2010-04 | KM, Tätowierm. | ICP-MS | K 84.00-31 | 2022-03 | DIN EN ISO 21392:2022-02 | BG, Schmuck | F-AAS | B 82.02–23 | 2018-04 | --- | Silicat | F-AAS | B 80.03–3 | 2008-10 | DIN EN 1388-1:1995-11
Pb | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2020-11 | --- | [5 empty] | BG, Schmuck | ICP-OES | B 82.02–24 | 2018-04 | --- | Keramik | F-AAS | B 80.03–4 | 2008-10 | DIN EN 1388-2:1995-11
Pb | Lebensmittel | G-AAS | L 00.00-19/3 | 2004-07 | DIN EN 14083:2003-07
Pb | Mineralwasser | G-AAS | L 59.11-3 | 2000-07 | ---
Sb | [5 empty] | KM, Tätowierm. | ICP-MS | K 84.00-31 | 2022-03 | DIN EN ISO 21392:2022-02
S | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-144 | 2019-07 | DIN EN 16943:2017-07
Se | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2020-11 | ---
Se | Lebensmittel | Hydrid-AAS | L 00.00-19/5 | 2001-07 | ---
Se | Lebensmittel | Hydrid-AAS | L 59.11-8 | 1998-09 | ---
Sn | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00-128 | 2011-01 | DIN EN 15765:2010-04
Sn | Lebensmittel | G-AAS | L 00.00-127 | 2011-01 | DIN EN 15764:2010-04
Sn | Lebensmittel | F-AAS | L 00.00-127 | 2011-01 | DIN EN 15764:2010-04
Sr | Mineralwasser | ICP-OES | L 59.11-28 | 2014-02 | ---
Tl | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2020-11 | ---
U | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2020-11 | ---
V
Zn | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2020-11 | ---
Zn | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-144 | 2019-07 | DIN EN 16943:2017-07
Zn | Lebensmittel | F-AAS | L 00.00-19/2 | 1993-08 | ---